# TEKNİK ŞARTNAME

1. **Nivo:**

**Dürbün ;**

* Uzunluk : 193 mm
* Görüntü : Düz
* Büyütme : 24x
* Objektif çapı : 30 mm
* Görüş alanı : 1 derece 30'
* Çözünürlük : 4.0"
* Min.netleştirme : 0.5 m
* Stadia sabiti : 100

# Küresel Düzeç ;

* Hassasiyeti (/2 mm) : 8'

# Kompensatör ;

* Hassasiyeti : +/- 3"
* Aralığı : +/- 15'

# Hassasiyeti ;

* Optik Mikrometresiz : +/- 2.0 mm
* Optik Mikrometreli : -

# Yatay Açı Daire ;

* Çapı : 117 mm
* Minumum okuma : 1 derece (1 g)

# Ağırlık ;

* Cihaz : 1,6 kg
* Taşıma çantası : 1,3 kg

# Sehpa:

Alüminyum

3. **Mira:**

Alüminyum Teleskopik Nivo Mirası

5 metre uzunluk, 4 bölüm, Ön yüz E- Tipi cm. bölümleme arka yüz mm. bölümleme. Küresel düzeçli.